                                 宝环函〔2026〕209号
宝鸡市生态环境局

关于扶风县人民医院

重新办理辐射安全许可证的批复

扶风县人民医院：
你单位《关于重新办理辐射安全许可证的请示》（扶医字〔2026〕42号）收悉。你院因业务发展需要，新增1台Ⅱ类和3台Ⅲ类射线装置，分别用于放射诊疗和介入治疗。按照国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十二条和原国家环境保护总局《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十四条的规定，你院需重新申领辐射安全许可证。
根据你单位扶风县人民医院新增4台、搬迁1台射线装置核技术利用项目环境影响登记表的备案（备案号：202661032400000313）和新增医用电子直线加速器应用项目环境影响报告表的批复及自主竣工环保验收材料、现场核查及辐射防护监测报告，认为你院符合国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及原环保部《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定的重新申领许可证的条件，同意向你院颁发辐射安全许可证。现就有关事项批复如下：  

一、许可项目范围

(一) 单位名称：扶风县人民医院

(二) 统一社会信用代码：126103244354907233
(三) 单位地址：宝鸡市扶风县城新区西大街9号
(四) 法定代表人：王文辉

(五) 证件号码：身份证******************
(六) 联系人：王宗录

(七) 联系电话：13991723398

(八) 邮    编：722000

(九) 许可项目：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置
二、许可项目内容

使用Ⅱ类射线装置2台，分别为6MV医用电子直线加速器（本次新增射线装置），DSA血管机，用于放射诊断和介入治疗。

使用Ⅲ类射线装置11台，分别是80排CT机（本次新增），新东方1000FB型DR机（本次新增），MXHF-1500型DR机，Digital Diagnost型DR机，7200C移动DR机，CT定位机，64排CT机，Cios Select S3型移动式C型臂，PLD9600A 型数字胃肠机，Planmeca Promax 3D Mid型口腔CT机，RAY68（M）牙片机，均用于医疗诊断。
三、许可证编号

陕环辐证〔10129〕
四、许可证期限

本许可证有效期至2031年6月10日
五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门机联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查射线装置的防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强对射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员和至少一名管理人员必须按照生态环境部规定取得考核合格证后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四) 加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你单位上年度辐射工作场所监测情况及射线装置安全防护状况报告报市生态环境局及扶风分局。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2026年7月31日前达标。

六、我局将定期对你单位环境保护与辐射安全工作进行检查，并由扶风分局负责对你公司辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局
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