                                 宝环函〔2026〕251号
宝鸡市生态环境局

关于陕西宝光真空电器股份有限公司

重新办理辐射安全许可证的批复

陕西宝光真空电器股份有限公司：

你单位《关于重新办理及变更辐射安全许可证的请示》（宝光股份字〔2026〕26号）收悉。你单位已于2025年7月取得我局颁发的辐射安全许可证(陕环辐证〔10030〕)，现因业务需要，拟在高新大道96号厂区3号厂房内配备1套Globa XT 8600型X射线数字成像检测系统（最大管电压160KV，最大管电流3mA），该系统已于2025年6月20日取得宝鸡市行政审批服务局的批复（宝审服环〔2026〕42号），并于2026年4月1日完成了环境保护验收，同时因人事变动，许可证法人变更由“谢洪涛”变更为“王海波”。按照国务院《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十三条规定，你单位需重新申领辐射安全许可证。
经审核重新办理相关资料，并与渭滨分局现场核查，认为你公司符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定的取得许可证的条件，同意向你公司颁发辐射安全许可证。有关事项批复如下： 

一、许可项目范围

(一)单位名称：陕西宝光真空电器股份有限公司

(二)统一社会信用代码：916103007099018935

(三)单位地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 

(四)法定代表人： 王海波

(五)证件号码：身份证******************
(六)联系人：王巍

(七)联系电话：13152238226
(八)邮    编：721000

(九)许可项目：使用Ⅱ类射线装置
二、许可项目内容 

使用Ⅱ类射线装置5台，其中新增1套Globa XT 8600型X射线数字成像检测系统，1台XYG-225型X光智能检测设备，1台HS-XYD-320型、2台HS-XYD-225型高频X射线实时成像系统，均用于工业无损检测。

三、许可证编号

陕环辐证〔10030〕

四、许可证期限

本许可证有效期至2031年7月6日

五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门机联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员必须按照生态环境部规定取得考核合格证后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四) 加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你单位上年度辐射工作场所监测情况及安全防护状况报告报市生态环境局及渭滨分局。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2026年8月31日前达标。

六、我局将定期对你单位环境保护与辐射安全工作进行检查，并由渭滨分局负责对你单位辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局

                                2026年7月7日

抄 送：市生态环境局渭滨分局   市环境综合执法支队
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