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关于陇县中医医院

重新办理辐射安全许可证的批复

陇县中医医院：
你单位《关于重新申请办理辐射安全许可证的请示》（陇中院字〔2026〕80号）收悉。你单位拟新增两台Ⅲ类射线装置，并变更法人，经审核相关申报资料及现场核查，认为申请事项符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定，同意颁发辐射安全许可证。现就有关事项批复如下： 

一、许可项目范围

(一) 单位名称：陇县中医医院
(二) 统一社会信用代码 ：12610327435533615P
(三) 单位地址：陇县西关镇西街村
(四) 法定代表人：张蕾
(五) 证件号码：身份证******************
(六) 联系人：闫建辉
(七) 联系电话：13992767643
(八) 邮    编：721200
(九) 许可项目：使用Ⅲ类射线装置

二、许可项目内容

使用Ⅲ类射线装置5台，分别是spirit型CT机、7000F型DR机、HMC-160型移动式C型X射线机，Smart3D-Xs型口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（新增），RAY98型牙科X射线机（新增），均用于医疗诊断。
三、许可证编号

陕环辐证〔10069〕
四、许可证期限

本许可证有效期至2026年12月9日
五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门灯联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查射线装置的防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强对射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员和至少一名管理人员必须按照生态环境部规定取得考核合格证后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四)加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你单位上年度辐射工作场所监测情况及射线装置安全防护状况报告报市生态环境局及陇县分局。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2026年9月30日前达标。

六、我局将定期对你单位环境保护与辐射安全工作进行检查，并由陇县分局负责对你单位辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局

                              2026年9月1日

抄 送：市生态环境局陇县分局，市生态环境保护综合执法支队。
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