                                 宝环函〔2026〕278号
宝鸡市生态环境局

关于宝鸡市人民医院

重新办理辐射安全许可证的批复

宝鸡市人民医院：
你单位《关于重新办理辐射安全许可证的请示》（宝人医字〔2026〕38号）收悉。你单位拟新增Ⅲ类射线装置，按照国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定，同意颁发辐射安全许可证。现就有关事项批复如下：  

一、许可项目范围

(一) 单位名称：宝鸡市人民医院

(二) 统一社会信用代码 ：126103004353636280
(三) 单位地址：宝鸡市经二路新华巷24号
(四) 法定代表人：雷静

(五) 证件号码：身份证******************
(六) 联系人：郭宝兰

(七) 联系电话：18009172687
(八) 邮    编：721000

(九) 许可项目：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置
二、许可项目内容

使用Ⅱ类射线装置3台，分别为1台TOMO，2台DSA，用于放射诊断和介入治疗。

使用Ⅲ类射线装置18台，分别是256排CT,口腔三合一CBCT,牙片机，移动式X射线机，DR（2台），螺旋CT，320排CT机，数字胃肠机，移动DR（2台），数字乳腺钼靶机，骨密度仪，碎石机，CT模拟定位机，16排CT机，小C臂机，数字DR均用于医疗诊断。
三、许可证编号

陕环辐证〔10023〕
四、许可证期限

本许可证有效期至2031年6月13日
五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门灯联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查射线装置的防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强对射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员和至少一名管理人员必须按照生态环境部规定取得考核合格证后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四) 加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你单位上年度辐射工作场所监测情况及射线装置安全防护状况报告报市生态环境局及渭滨分局。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2026年9月30日前达标。

六、我局将定期对你单位环境保护与辐射安全工作进行检查，并由渭滨分局负责对你公司辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局

                                  2026年8月13日
抄 送：市生态环境局渭滨分局 市生态环境综合执法支队
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