                                 宝环函〔2026〕292号
宝鸡市生态环境局

关于宝鸡雍康健体检中心有限公司
重新办理辐射安全许可证的批复

宝鸡雍康健体检中心有限公司：
你单位《关于重新办理辐射安全许可证的请示》（雍健字〔2026〕07号）收悉。你单位拟使用Ⅲ类射线装置，经审核相关申报资料及现场核查，认为申请事项符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定，同意颁发辐射安全许可证。现就有关事项批复如下：  

一、许可项目范围

(一) 单位名称：宝鸡雍康健体检中心有限公司

(二) 统一社会信用代码 ：91610322MA6XJ7DR4C
(三) 单位地址：宝鸡市凤翔区城关镇恒源商场
(四) 法定代表人：胡向辉

(五) 证件号码：******************
(六) 联系人：胡向辉
(七) 联系电话：13309177539
(八) 邮    编：721400

(九) 许可项目：使用Ⅲ类射线装置
二、许可项目内容

使用Ⅲ类射线装置2台，分别为Access CT型CT机、HY-450DR型DR机，均用于医疗诊断。
三、许可证编号

陕环辐证〔C0027〕
四、许可证期限

本许可证有效期至2031年8月27日
五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门灯联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查射线装置的防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强对射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员和至少一名管理人员必须按照生态环境部规定取得考核合格证后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四) 加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你公司上年度辐射工作场所监测情况及射线装置安全防护状况报告报市生态环境局及凤翔分局。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2026年9月30日前达标。

六、我局将定期对你公司环境保护与辐射安全工作进行检查，并由凤翔分局负责对你公司辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局

                              2026年8月28日
抄 送：市生态环境局凤翔分局，市生态环境保护综合执法支队。
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