宝环函〔2026〕301号

宝鸡市生态环境局
关于宝鸡高新口腔医院有限公司

重新申请辐射安全许可证的批复
宝鸡高新口腔医院有限公司：

你单位《关于重新办理辐射安全许可证的请示》（高新诊〔2026〕3号）收悉。你单位拟新增Ⅲ类射线装置，经审核相关申报资料及现场核查，认为申请事项符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定，同意颁发辐射安全许可证。现就有关事项批复如下：   
许可项目范围

(一) 单位名称：宝鸡高新口腔医院有限公司

(二) 统一社会信用代码 ：91610301MA6XK6UX43
(三) 单位地址：宝鸡市高新区高新三路37号来福广场东侧
(四) 法定代表人：李永明
(五) 证件号码：身份证******************
(六) 联 系 人：杜娟
(七) 联系电话：13335473892
(八) 邮      编： 721000
(九) 许可项目：使用Ⅲ类射线装置
使用Ⅲ类射线装置3台，分别是RAY68(M)型牙片机、Bondream 3D-1020S型口腔CT机（新增）、YOFO-JIROX-T型口腔CT机均用于医疗诊断。
三、许可证编号

陕环辐证〔C0067〕
四、许可证期限

本许可证有效期至2028年7月6日
五、持证期间工作要求 

(一) 严格按照国家有关规定，加强对射线装置的管理，进一步完善门灯联锁装置等各项辐射安全防护措施，定期检查射线装置的防辐射装置和警示标志的完好性。

(二) 加强对射线装置使用人员的培训，提高人员的辐射安全防护意识和业务水平，所有辐射工作人员和至少一名管理人员必须取得辐射安全与防护考核合格后，方可上岗。

(三) 定期（不超过2年）组织辐射工作人员职业健康查体，并建立个人剂量档案和职业健康档案。对体检和个人剂量超标人员，要及时进行原因分析并做出处理决定。

(四)加强对辐射工作场所环境管理，制定监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测。每年1月31日前将你单位上年度辐射工作场所监测情况及射线装置安全防护状况报告报市生态环境局及高新区生态环境中心。

(五) 按照新修订的《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展标准化建设，2023年9月30日前达标。

六、我局将定期对你单位生态环境保护与辐射安全工作进行检查，并由高新生态环境中心负责对你单位辐射安全环境保护日常工作进行监督检查。

宝鸡市生态环境局

2026年9月1日

抄 送：高新生态环境中心，市生态环境保护综合执法支队。
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